## WYCENIONY WYKAZ CEN
„MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASNYMSTAWIE – ETAP I” - Nr referencyjny: ZPEU/PN/1/2019
TOM IV SIWZ: WYCENIONY WYKAZ CEN
Lp. | Zakres robót | Jednostka miary | Wartość netto [ PLN]
1 | PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1.1 | Inwentaryzacja urządzeń podziemnych i nadziemnych terenu przewidzianego pod budowę obiektów. | Ryczałt
1.2 | Pozyskanie prawnie zatwierdzonej mapy do celów projektowych dla obszaru objętego inwestycją. | Ryczałt
1.3 | Opracowanie bilansów masowych, energetycznych i cieplnych dla zmodernizowanej części oczyszczalni. | Ryczałt
1.4 | Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi o których mowa w niniejszym PFU i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego | Ryczałt
2. | PRACE PROJEKTOWE
2.1 | Projekt Budowlany | Ryczałt
2.2 | Projekt Wykonawczy | Ryczałt
2.3 | Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia | Ryczałt
2.4 | Projekty przebudowy sieci kolidujących z realizowanymi obiektami | Ryczałt
2.5 | Projekt rozruchu obiektów oczyszczalni ścieków | Ryczałt
3. | ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
3.1 | Zaplecze budowy | Ryczałt
3.2 | Doprowadzenie mediów na czas budowy w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym | Ryczałt
3.3 | Drogi dojazdowe | Ryczałt
3.4 | Urządzenia p.poż i BHP | Ryczałt
4 | KOMORA KRAT - OB. NR 1
4.1 | Wymiana korytek kablowych w obrębie komory krat i Bloku nr 1 bioreaktora | Ryczałt
6. | BIOREAKTOR + KTSO - OB. NR 3.1.
6.1 | Opróżnienie zbiorników ze ścieków - przepompowanie, umycie ścian i rusztów napowietrzających | Ryczałt
6.2 | Oczyszczenie i piaskowanie ścian komory KTSO | Ryczałt
6.3 | Wykonanie izolacji ścian wewnętrznych powłokami mineralnymi na bazie PCC | Ryczałt
6.4 | Konieczne roboty modernizacyjne elementów żelbetowych - zaslepienie niektórych otworów, wykonie nowych | Ryczałt
6.5 | Demontaż mieszadeł w komorach, wraz prowadnicami | Ryczałt
6.6 | Dostawa i montaż mieszadeł w komorach KTSO, predenitryfikacji, defosfatacji i denitryfikacji wraz z prowadnicami i żurawikami | Ryczałt
6.7 | Demontaż mieszadła pompującego w komorze nitryfikacji | Ryczałt
6.8 | Dostawa i montaż mieszadła pompującego w komorze nitryfikacji wraz ze stacjonarnym urządzeniem wyciągowym | Ryczałt
6.9 | Dostawa i montaż przykrycia hermetyczmego KTSO wraz z odciągiem gazów złowonych i włazami eksploatacyjnymi | Ryczałt
6.10 | Rurociąg dopływowy ścieków wraz z armaturą | Ryczałt
6.11 | Wykonanie instalacji zasilania KTSO osadem nadmiernym zagęszczonym w obrysie komory, zasuwa z napędem ON/OFF | Ryczałt
6.12 | Wykonanie instalacji przelewowej odcieków z KTSO | Ryczałt
6.13 | Instalacje elektryczne komór biologicznych i KTSO | Ryczałt
6.14 | Instalacje i pomiary AKPiA | Ryczałt
6.15 | Instalacja połączenia odpływów z komory nitryfikacji do osadnika wtórnego pozwalająca na naprzemienną pracę bioreaktorów z osadnikami wtórnymi - dla ciagu 3.1 i 3.2 | Ryczałt
7. | BIOREAKTOR + KTSO - OB. NR 3.2.
7.1 | Opróżnienie zbiorników ze ścieków - przepompowanie, umycie ścian i rusztów napowietrzających | Ryczałt
7.2 | Oczyszczenie i piaskowanie ścian komory KTSO | Ryczałt
7.3 | Wykonanie izolacji ścian wewnętrznych powłokami mineralnymi na bazie PCC | Ryczałt
7.4 | Konieczne roboty modernizacyjne elementów żelbetowych - zaslepienie niektórych otworów, wykonie nowych | Ryczałt
7.5 | Montaż mieszadeł zdemontowanych z komór reaktora 3.1. wraz z prowadnicami i żurawikami w komorze denitryfikacji, predenitryfikacji i defosfatacji | Ryczałt
7.6 | Dostawa i montaż mieszadeł w komorze KTSO wraz z prowadnicą i żurawikiem | Ryczałt
7.7 | Dostawa i montaż przykrycia hermetyczmego KTSO wraz z odciągiem gazów złowonych i włazami eksploatacyjnymi | Ryczałt
7.8 | Rurociąg dopływowy ścieków wraz z armaturą | Ryczałt
7.9 | Wykonanie instalacji zasilania KTSO osadem nadmiernym zagęszczonym w obrysie komory, zasuwa z napędem ON/OFF | Ryczałt
7.10 | Wykonanie instalacji przelewowej odcieków z KTSO | Ryczałt
7.11 | Instalacje elektryczne komór biologicznych i KTSO | Ryczałt
7.12 | Instalacje i pomiary AKPiA w komorze KTSO | Ryczałt
7.13 | Instalacja połączenia odpływów z komory nitryfikacji do osadnika wtórnego pozwalająca na naprzemienną pracę bioreaktorów z osadnikami wtórnymi - dla ciagu 3.1 i 3.2 | Ryczałt
8. | OSADNIK WTÓRNY - OB. NR 4.1
8.1 | Dostawa i montaż ręcznej zasuwy nożowej odcinającej DN300 na rurociągu dopływowym z komory nitryfikacji | Ryczałt
9. | OSADNIK WTÓRNY - OB. NR 4.1
9.1 | Dostawa i montaż ręcznej zasuwy nożowej odcinającej DN300 na rurociągu dopływowym z komory nitryfikacji | Ryczałt
10. | ZBIORNIK BUFOROWY OSADU USTABILIZOWANEGO - OB. NR 5
10.1 | Opróżnienie zbiornika z osadów z przekierowaniem na stację odwaniania osadów, umycie i wypiaskowanie wnętrze zbiornika | Ryczałt
10.2 | Wykonanie niezbędnych napraw konstrukcji żelbetowych | Ryczałt
10.3 | Demontaż pomostu na zbiorniku | Ryczałt
10.4 | Wykonanie zabezpieczenia wnętrza zbiorników powłokami odpornymi na agresywne środowisko osadów z powłok na bazie żywic epoksydowych | Ryczałt
10.5 | Zabezpieczenie zewnętrznych powierzchnie zbiorników ponad poziomem terenu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez nałożenie powłok ochronnych na konstrukcję żelbetową | Ryczałt
10.6 | Rozbiórka istniejących schodów terenowych | Ryczałt
10.7 | Wykonanie zewnętrznych żelbetowych schodów prowadzących do obiektu wraz z nowymi barierkami ze stali nierdzewnej AISI304 | Ryczałt
10.8 | Barierka jednostronna na schodach terenowych | Ryczałt
10.9 | Demontaż mieszadła prętowego oraz koryta wód nadosadowych | Ryczałt
10.10 | Dostawa i montaż mieszadła średnioobrotowego wraz ze stacjonarnym urządzeniem wyciągowym | Ryczałt
10.11 | Rurociąg dopływowy osadu ustabilizowanego | Ryczałt
10.12 | Wykonanie przykrycia hermetyczmego wraz z odciągiem gazów złowonych i włazami eksploatacyjnymi | Ryczałt
10.13 | Instalacja połączenia odpływu ze zbiornika do budynku odwadniania osadów | Ryczałt
10.14 | Instalacje elektryczne i AKPiA | Ryczałt
11. | POLETKA OSADOWE - OBIEKT PRZEWIDZIANY DO LIKWIDACJI - OB. NR 6
11.1 | Rozbiórka poletek osadowych (płyty betonowe ażurowe, ścianki oddzielajace, warstwa podbudowy ze żwiru, rury drenażowe DN100) | Ryczałt
11.2 | Rekultywacja terenu | Ryczałt
12. | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY - OB. NR 8
12.1 | Modernizacja pomieszczenia dyspozytornii (2 x komputer z monitorem, drukarka, monitor w miejsce tablicy synoptycznej) | Ryczałt
12.2 | Remont pomieszczenia dyspozytorni | Ryczałt
13. | BUDYNEK POMPOWNI - OB. NR 9
13.1 | Demontaż pompy osadu ustabilizowanego | Ryczałt
13.2 | Dostawa i montaż pompy nadawy na zagęszczarkę | Ryczałt
13.3 | Adaptacja orurowania do nowego ukadu wraz z wymianą armatury | Ryczałt
13.4 | Wykonanie odciągu gazów złowonych z komór mokrych pompowni | Ryczałt
13.5 | Instalacje elektryczne i AKPiA | Ryczałt
14. | NIEURUCHOMIONY BLOK NR I BIOREAKTORA
14.1 | Demontaż istniejących konstrukcji obsługowych | Ryczałt
15. | BUDYNEK ZAGĘSZCZANIA OSADU /POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - OB. NR 13
15.1 | Roboty konstrukcyjno - budowlane | Ryczałt
15.2 | Roboty wykończeniowe | Ryczałt
15.3 | Instalacje wod.kan | Ryczałt
15.4 | Instalacja ogrzewania elektrycznego | Ryczałt
15.5 | Instalacja wentylacji i odciągu powietrza złowonnego | Ryczałt
15.6 | Dostawa i montaż kompletnej stacji zagęszczania osadu - zagęszczacz bębnowy, - flokulator dynamiczny, - zespół przygotowania polielektrolitu z emulsji i proszku, - pompa polielektrolitu, - pompa osadu zagęszczonego, - pompa osadu surowego, - rurociągi i armatura | Ryczałt
15.7 | Rurociag tłoczny osadu zagęszczonego wraz z armaturą w obrębie obiektu | Ryczałt
15.8 | Instalacja technologiczna odprowadzenia odcieków z zagęszczarki | Ryczałt
15.9 | Instalacje elektryczne i AKPiA | Ryczałt
17. | KOMORA KRATY KOSZOWEJ - OB. NR 14C
17.1 | Demontaż istniejącej kraty workowej wraz z urządzeniem wyciągowym | Ryczałt
17.2 | Dostawa i montaż nowej kraty koszowej wraz wciągnikiem, ze stali AISI 304 | Ryczałt
17.3 | Dostawa i montaż nowego przykrycia komory kraty koszowej z włazem do wyciągania kosza oraz króćcem do odciągu powietrza złowonnego | Ryczałt
19. | BUDYNEK STACJI ODWANIANIA OSADU - OB. NR 18
19.1 | Demontaż instalacji i wyposażenia wewnątrz pomieszczenia odwadniania osadu | Ryczałt
19.2 | Zapewnienie instalacji zastępczej do odwadniania osadu na czas przebudowy stacji odwadniania i jej eksploatacja bez kosztów mediów i preparatów chemicznych do odwadniania | Ryczałt
19.3 | Roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie przebudowy stacji odwadniania osadu | Ryczałt
19.4 | Roboty budowlane wykończeniowe | Ryczałt
19.5 | Modernizacja instalacji wod.-kan i kanalizacji technologicznej | Ryczałt
19.6 | Modernizacja wentylacji | Ryczałt
19.7 | Ogrzewanie elektryczne | Ryczałt
19.8 | Modernizacja systemu detekcji | Ryczałt
19.9 | Dostawa i montaż linii odwadnia osadu: - wirówki odwadniające - 2 szt., - stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu, - instalacja nadawy osadu ze zbiornika buforowego osadów ustabilizowanych, - instalacja odbioru osadów odwodnionych na środek transportu do wiaty osadów odwodnionych. | Ryczałt
19.10 | Orurowanie technologiczne w obrębie budynku | Ryczałt
19.11 | Instalacje elektryczne i AKPiA | Ryczałt
20. | POMPOWNIA OSADU USTABILIZOWANEGO - OB. NR 21.1
20.1 | Wykonanie komory suchej pompowni osadu ustabilizowanego z KTSO | Ryczałt
20.2 | Wykonanie instalacji pompowej osadu ustabilizowanego z KTSO do zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego Ob. nr 5 | Ryczałt
20.3 | Instalacje elektryczne i AKPiA | Ryczałt
21. | POMPOWNIA OSADU USTABILIZOWANEGO - OB. NR 21.2
21.1 | Wykonanie komory suchej pompowni osadu ustabilizowanego z KTSO | Ryczałt
21.2 | Wykonanie instalacji pompowej osadu ustabilizowanego z KTSO do zbiornika buforowego osadu ustabilizowanego Ob. nr 5 | Ryczałt
21.3 | Instalacje elektryczne i AKPiA | Ryczałt
22. | WIATA MAGAZYNOWA NA OSAD ODWODNIONY I WYSUSZONY - OB. NR 22
22.1 | Roboty konstrukcyjno- budowlane budowy wiaty o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2, o konstrukcji stalowej, z posadzką betonową oraz ścianami oporowymi żelbetowymi do pryzmowania osadów na wysokość nie mniej jak 1,5 m | Ryczałt
22.2 | Wykonanie instalacji odwodnieniowej wewnątrz wiaty | Ryczałt
22.3 | Wykonanie instalacji oświetlenia wewnątrz wiaty | Ryczałt
23. | HALA SUSZARNI SŁONECZNEJ - OB. NR 23.1
23.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane Hali suszarni słonecznej o wymiarach 90*12 m wraz z wrotami przesuwanymi, posadzką betonową, konstrukcja wsporczą pod przewracarkę osadu i instalacją okien dachowych uchylnych. | Ryczałt
23.2 | Dostawa i montaż instalacji przewracarki bębnowej osadu wraz szafą zasilająco-sterowniczą. | Ryczałt
23.3 | Dostawa i montaż instalacji wentylatorów strumieniowych | Ryczałt
23.4 | Instalacje elektryczne i AKPiA | Ryczałt
23.5 | Wykonanie instalacji suchej dezodoryzacji | Ryczałt
23.6 | Wykonanie instalacji pomiarowej wilgotności powietrza w hali | Ryczałt
23.7 | Wykonanie instalacji odwodnienia dachu | Ryczałt
24. | HALA SUSZARNI SŁONECZNEJ -OB. NR 23.2
24.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane Hali suszarni słonecznej o wymiarach 90*12 m wraz z wrotami przesuwanymi, posadzką betonową, konstrukcja wsporczą pod przewracarkę osadu i instalacją okien dachowych uchylnych. | Ryczałt
24.2 | Dostawa i montaż instalacji przewracarki bębnowej osadu wraz szafą zasilająco sterowniczą. | Ryczałt
24.3 | Dostawa i montaż instalacji wentylatorów strumieniowych | Ryczałt
24.4 | Wykonanie instalacji elktrycznej hali, oświetlenia, uziemiającej i zasilającej | Ryczałt
24.5 | Wykonanie instalacji suchej dezodoryzacji | Ryczałt
24.6 | Wykonanie instalacji pomiarowej wilgotności powietrza w hali | Ryczałt
24.7 | Wykonanie instalacji odwodnienia dachu | Ryczałt
26. | BIOFILTR POWIETRZA ZŁOWONNEGO - OB. NR 25.1
26.1 | Wykonania fundamentu pod biofiltr, żelbetowego, płytowego zgodnie z projektem wykonanym przez Wykonawcę lub innych konstrukcji niezbędnych do posadowienia zbiornika | Ryczałt
26.2 | Dostawa i montaż kompletnego biofiltra, zapewniającego oczyszczenie powietrza złowonnego pochodzącego z następujących odbiorników: - Komory tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 3.1E, 3.2E - Zbiornik buforowy osadu ustabilizowanego ob. nr 5 - Urządzenia instalacji odwaniania osadu - ob. nr 18 o wydajności min. 3000 m3/h | Ryczałt
27. | BIOFILTR POWIETRZA ZŁOWONNEGO - OB. NR 25.2.
27.1 | Wykonania fundamentu pod biofiltr, żelbetowego, płytowego zgodnie z projektem wykonanym przez Wykonawcę lub innych konstrukcji niezbędnych do posadowienia zbiornika | Ryczałt
27.2 | Dostawa i montaż kompletnego biofiltra zapewniającego oczyszczenie powietrza złowonnego pochodzącego z następujących odbiorników: - Urządzenia zagęszczania osadów - ob. 13; - Komora kraty koszowej ob. 14C - Pompownia osadów (komora czerpna) ob. 9 o wydajności min. 500 m3/h | Ryczałt
28. | SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE TECHNOLOGICZNE
28.1 | Rurociąg tłoczny osadu nadmiernego z Pompowni osadu (ob.9) do Budynku zagęszczaczania osadu (ob. 13) | Ryczałt
28.2 | Rurociag tłoczny osadu zagęszczonego z Budynku zagęszczaczania osadu (ob. 13) do komór KTSO (ob. 3.1E, 3.2E) | Ryczałt
28.3 | Rurociąg grawitacyjny osadu ustabilizowanego po KTSO do pompowni osadu (ob. 21.1, 21.2) | Ryczałt
28.4 | Rurociągi tłoczne osadu ustabilizowanego z pompowni osadu (21.1, 21.2) do Zbiornika buforowego (ob. 5) | Ryczałt
28.5 | Rurociąg grawitacyjny ze Zbiornika buforowego (ob. 5) do Budynku odwadniania osadu (ob. 18) | Ryczałt
28.6 | Rurociąg grawitacyjny ścieków oczyszczonych do zbiornika buforowego w ob. 13 | Ryczałt
28.7 | Sieć wodociągowa - przebudowa | Ryczałt
28.8 | Sieć wodociągowa - rozbudowa | Ryczałt
28.9 | Sieć kanalizacji technologicznej | Ryczałt
28.10 | Rurociągi odorów do biofiltrów | Ryczałt
29. | SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE ELEKTRYCZNE I AKPiA
29.1 | Sieci elektroenergetyczne międzyobiektowe | Ryczałt
29.2 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego | Ryczałt
29.3 | Pomiary AKPiA na wlocie (pH) i wylocie (układ poboru prób) z oczyszczalni | Ryczałt
30. | DROGI I CHODNIKI
30.1 | Drogi z kostki brukowej - modernizowane (demontaż płyt drogowych, ułożenie kostki na podbudowie) | Ryczałt
30.2 | Drogi z kostki brukowej - nowe | Ryczałt
30.3 | Chodniki z kostki brukowej - nowe | Ryczałt
31. | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
31.1 | Rozruch technologiczny nowych i modernizowanych obiektów | Ryczałt
31.2 | Wysposażenie BHP i P.POŻ nowych i modernizowanych obiektów | Ryczałt
32. | WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI
32.1 | Ciągnik rolniczy + ładowacz + łyżka | Ryczałt
RAZEM (wartość netto)
Należny podatek VAT w wysokości ….....%
Cena Ofertowa z VAT (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Brutto do przeniesienia do Formularza Oferty)