| JR Projekt Joanna Rzeszutek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 22-400 Zamość, ## ul. Brzozowa 19A/33 | ## NIP: 922-163-47-65 ## Regon 368943877 |  | ## tel./fax: +48 695 605 232 ## e-mail: jrprojekt2017@gmail.com |

EGZ. 6

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT:       	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W UL. WĄSKIEJ W KRASNYMSTAWIE – ETAP II”

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:		XXVI

INWESTOR: 			Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Piekarskiego 3

22-300 Krasnystaw

NR EWID. DZIAŁEK: 	060601_1 – KRASNYSTAW MIASTO

Obręb ZASTAWIE PRZEDMIEŚCIE

372/1, 363

|  | ##### Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: branża sanitarna | mgr inż. Joanna Curyło | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr ewid. LUB/0049/POOS/08 |  |
| Sprawdził: branża sanitarna | mgr inż. Joanna Rzeszutek | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr ewid. 74/2003 |  |

Zamość, 26 kwiecień 2018 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

|  |  | Nr strony |
| --- | --- | --- |
| I. | CZĘŚĆ OPISOWA | 3 |
| 1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 3 |
| 1.1. | Podstawa opracowania | 3 |
| 1.2. | Przedmiot i zakres opracowania | 3 |
| 1.3. | Istniejący stan zagospodarowania terenu | 3 |
| 1.4. | Projektowane zagospodarowanie terenu | 3 |
| 1.5. | Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu | 3 |
| 1.6. | Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków | 3 |
| 1.7. | Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego | 3 |
| 1.8. | Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska | 4 |
| 1.9. | Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego | 4 |
| 1.10. | Obszar oddziaływania obiektu | 4 |
| 2. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY | 5 |
| 2.1. | Przedmiot i zakres opracowania | 5 |
| 2.2 | Warunki gruntowo - wodne | 5 |
| 2.3. | Opis rozwiązań technicznych | 8 |
| 2.4. | Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami infrastruktury | 9 |
| 2.5. | Warunki wykonania i odbioru robót | 10 |
| 2.6. | Ochrona środowiska naturalnego podczas prowadzenia robót budowlanych | 11 |
| 2.7. | Uwagi końcowe | 12 |
| 3. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO | 13 |
| II. | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE |  |
| 1. | Warunki techniczne (wytyczne) do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej |  |
| 2. | Protokół Narady Koordynacyjnej |  |
| 3. | Decyzja Burmistrza Krasnegostawu |  |
| 4. | Uzgodnienie projektu Burmistrza Krasnegostawu |  |
| 5. | Uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wąska przez PSG Sp. z o.o. |  |
| 6. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach |  |
| 7. | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego |  |
| 8. | Informacja BIOZ |  |
| 9. | Uprawnienia budowlane projektant (branża sanitarna) |  |
| 10. | Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta (branża sanitarna) |  |
| 11. | Uprawnienia budowlane sprawdzający (branża sanitarna) |  |
| 12. | Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzający (branża sanitarna) |  |
| III. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| Rys.1 | Orientacja |  |
| Rys.2 | Plan zagospodarowania terenu – skala 1:500 |  |
| Rys.3 | Profil kanalizacji sanitarnej |  |
| Rys.4.1 | Studnia kanalizacyjna ɸ1200 |  |
| Rys.4.2 | Studnia kanalizacyjna ɸ425 |  |
| Rys. 5 | Zabezpieczenie kolizji z istniejącym przewodem wodociągowym |  |
| Rys. 6 | Zabezpieczenie kolizji z istniejącym przewodem telekomunikacyjnym |  |
| Rys. 7 | Zabezpieczenie kolizji z istniejącym przewodem gazowym |  |
| Rys. 8 | Wypełnienie wykopu |  |