{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,5,30,5],[29,6,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wykaz punktów poboru mocy – załącznik „2a”               ZP/PN/5/2015"]
[]
["Lp.","Nazwa punktu odbioru","Adres punktu odbioru","Kod PPE","Taryfa","Nr licznika","Moc umowna (kW)","Szacowane roczne zużycie (kWh)","Szacowane zużycie w okresie obowiązywania umowy(kWh)"]
[1,"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW \nZASILANIE PODSTAWOWE","UL. ZAWIEPRZE  KRASNYSTAW","PLZKED000000158129","B22 \nszczyt",95883009,100,{"v":115600,"d":"115,600"},{"v":115600,"d":"115,600"}]
[2,"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW \nZASILANIE PODSTAWOWE","UL. ZAWIEPRZE  KRASNYSTAW","PLZKED000000158130","B22  pozaszczyt",95883010,101,{"v":360100,"d":"360,100"},{"v":360100,"d":"360,100"}]
[2,"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW \nZASILANIE REZERWOWE","UL. ZAWIEPRZE  KRASNYSTAW","PLZKED000000158230","B22 \nszczyt",95883008,70,{"v":63000,"d":"63,000"},{"v":63000,"d":"63,000"}]
[3,"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW \nZASILANIE REZERWOWE","UL. ZAWIEPRZE  KRASNYSTAW","PLZKED000000158231","B22  pozaszczyt",95883009,71,{"v":168000,"d":"168,000"},{"v":168000,"d":"168,000"}]
[3,"UJĘCIE WODY","UL. PIEKARSKIEGO 3 KRASNYSTAW","PLZKED000000166920","B22 \nszczyt",95883010,140,{"v":132050,"d":"132,050"},{"v":132050,"d":"132,050"}]
[4,"UJÊCIE WODY","UL. PIEKARSKIEGO 3 KRASNYSTAW","PLZKED000000166921","B22  pozaszczyt",95883011,141,{"v":405000,"d":"405,000"},{"v":405000,"d":"405,000"}]
[4,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1","UL. KOŁOWRÓT KRASNYSTAW","PLZKED000000160048","    C22A       szczyt",97778269,54,{"v":17900,"d":"17,900"},{"v":17900,"d":"17,900"}]
[5,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2","UL. KO£OWRÓT\nKRASNYSTAW","PLZKED000000160049","C22A   pozaszczyt",97778270,55,{"v":60750,"d":"60,750"},{"v":60750,"d":"60,750"}]
[5,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2","UL. ZAWIEPRZE\nKRASNYSTAW","PLZKED100019970314","    C12B      dzienna",206543,16.5,{"v":13050,"d":"13,050"},{"v":13050,"d":"13,050"}]
[6,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3","UL. ZAWIEPRZE\nKRASNYSTAW","PLZKED1235722507","     C12B       nocna",206544,17.5,{"v":6950,"d":"6,950"},{"v":6950,"d":"6,950"}]
[6,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3","UL. CZECHOWICZA\nKRASNYSTAW","PLZKED000000153378","B21",275720,45,{"v":5000,"d":"5,000"},{"v":5000,"d":"5,000"}]
[7,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P4","UL. KRÓTKA\nKRASNYSTAW","PLZKED100019970213","C11",97778081,11,{"v":9750,"d":"9,750"},{"v":9750,"d":"9,750"}]
[8,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P5","UL. SIKORSKIEGO\nKRASNYSTAW","PLZKED100019220380","C11",89212331,9,375,375]
[9,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P6","UL. SIKORSKIEGO\nKRASNYSTAW","PLZKED100019220582","C11",89212315,9,130,130]
[10,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P7","UL. SIKORSKIEGO\nKRASNYSTAW","PLZKED100019220683","C11",89212327,9,65,65]
[11,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P8","UL. CEGIELNIANA\nKRASNYSTAW","PLZKED100019220784","C11",89212332,9,55,55]
[12,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P9","UL. STOKOWA\nKRASNYSTAW","PLZKED100049625436","C11",11580436,11,{"v":1850,"d":"1,850"},{"v":1850,"d":"1,850"}]
[13,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P10","UL. LWOWSKA 29\nKRASNYSTAW","PLZKED100019221390","C11",88621784,14,{"v":1700,"d":"1,700"},{"v":1700,"d":"1,700"}]
[14,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P11","UL. LWOWSKA\nKRASNYSTAW","PLZKED100019221289","C11",88621785,11,{"v":1000,"d":"1,000"},{"v":1000,"d":"1,000"}]
[15,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P12","UL. LWOWSKA\nKRASNYSTAW","PLZKED100049480542","C11",89212329,14,660,660]
[16,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P13","UL. LWOWSKA\nKRASNYSTAW","PLZKED100049480643","C11",89212311,9,250,250]
[17,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P14","UL. LWOWSKA\nKRASNYSTAW","PLZKED100049480744","C11",89212312,11,130,130]
[18,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P15","UL. GROBLA\nKRASNYSTAW","PLZKED100036697255","C11",14576580,9,420,420]
[19,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P16","UL. K.WYSZYŃSKIEGO KRASNYSTAW","PLZKED100055332672","C11",93148412,7,{"v":1600,"d":"1,600"},{"v":1600,"d":"1,600"}]
[20,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P17","UL. LEŚNA    KRASNYSTAW","PLZKED100055989343","C11",90792496,6,530,530]
[21,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW P18","UL. PSZCZELA\nKRASNYSTAW","PLZKED100056481922","C11",15308744,6,355,355]
[22,"SZALET MIEJSKI","UL. KOŚCIUSZKI  KRASNYSTAW","PLZKED100019981630","C12B  dzienna",210261,12,{"v":1230,"d":"1,230"},{"v":1230,"d":"1,230"}]
[null,"OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW \nZASILANIE PODSTAWOWE","UL. ZAWIEPRZE  KRASNYSTAW","PLZKED000000158130"," C12B  nocna",95883010,101,{"v":2250,"d":"2,250"},{"v":2250,"d":"2,250"}]
[23,"POMPOWNIA  ŚCIEKÓW       GROBLA 34","UL. GROBLA 34\nKRASNYSTAW","PLZKED100045587105","C11",27813588,2,70,70]
[24,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW SIKORSKIEGO 79","UL. SIKORSKIEGO 79\nKRASNYSTAW","PLZKED100045587206","C11",30384772,2,5,5]
[25,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW SIKORSKIEGO 44","UL. SIKORSKIEGO 44\nKRASNYSTAW","PLZKED100045587307","C11",27601214,2,5,5]
[26,"POMPOWNIA  ŚCIEKÓW   REJOWIECKA","UL. REJOWIECKA\nKRASNYSTAW","PLZKED100056003689","C11",15077484,6,35,35]
[27,"ZAKŁAD OCZYSZCZANIA I DRÓG PIŁSUDSKIEGO 54","UL. PIŁSUDSKIEGO 54 KRASNYSTAW","PLZKED100020005474","C11",7944147,11,{"v":11050,"d":"11,050"},{"v":11050,"d":"11,050"}]
[28,"POMPOWNIA WODY BOJARCZUKA","UL. BOJARCZUKA\nKRASNYSTAW","PLZKED100049636045","C11"," 14684853",9,{"v":4050,"d":"4,050"},{"v":4050,"d":"4,050"}]
[29,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW \nPd1 Pd2  RZECZNA","Ul. RZECZNA\nKRASNYSTAW","PLZKED100056099578","C11",15108408,10,25,25]
[30,"POMPOWNIA ŚCIEKÓW \nPd3 Pd4 Pd5 Pd6 RZECZNA","Ul. RZECZNA\nKRASNYSTAW","PLZKED100056099679","C11",15108418,21,330,330]
[null,"RAZEM",{"$nulls":5},{"v":1385320,"d":"1,385,320"},1385320]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}