*Załącznik nr 5 – Protokół z przeprowadzonych prób technicznych*

***PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH PRÓB TECHNICZNYCH***

***z dnia ………………………….***

1. ***Wykonawca:***

 Nazwa: …………………………………………………………………………...………………………………………….………

 Adres: …………………………………………………………………..……….……………………………………………….…

1. ***Zamawiający:***

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw

1. ***Miejsce przeprowadzenia prób:*** Oczyszczalnia ścieków, ul. Zawieprze, 22-300 Krasnystaw
2. ***Zastosowany flokulant:*** ………………………………………………………………………………………………….....

***…***………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. ***Stosowane urządzenie do odwadniania osadów****:* prasa taśmowa BELLMER WINKELPRESS
2. ***Dane z testu:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Podstawa** | **Jednostka** | **Wartość** |
| 1. | Ilość osadu podanego do prasy (nadawa osadu) | wg wskazań przepływomierzy w stacji odwadniania  | m3/h |  |
| 2. | Zawartość suchej masy w osadzie podawanym do odwodnienia | wg wyników analiz próbek kontrolnych | % |  |
| 3. | Obciążenie urządzenia suchą masą (nadawa suchej masy) | wyliczenie:(poz. 1 × poz.2) × 1000/100 | kg s.m.o/h |  |
| 4. | Ilość roztworu flokulantu podawanego do prasy (nadawa flokulantu) | wg wskazań przepływomierzy w stacji odwadniania | dm3/h |  |
| 5. | Stężenie roztworu flokulantu | wg wyników analiz próbek kontrolnych | g/l |  |
| 6. | Dawka flokulantu (zużycie flokulantu) | wyliczenie:poz. 4 × poz.5 | g/h |  |
| **7.** | **Jednostkowe zużycie flokulantu** | Wyliczenie:poz. 6 / poz.3 | kg/tonę s.m.o. |  |
| **8.** | **Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym** | wg uśrednionych wyników analiz próbek kontrolnych pobranych w trakcie testu | % | wynik | godzina |
| 1) |  |
| 2) |  |
| 3) |  |
| Średnia: |

Wykonawca oświadcza, że miał możliwość uczestnictwa w przeprowadzeniu próby technicznej i nie wnosi zastrzeżeń, co do jej rzetelności.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ……………………………………………….. 1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….. 2.…………………………………………….….

3. ……………………………………………….. 3. ………………………………………….…….